## 1._PRIPREMNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / kn | Iznos / kn
1. | PRIPREMNI RADOVI
Za izradu svih radova po ovom troškovniku korišteni su Opći tehnički uvjeti za radove na cestama koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, a na traženje Hrvatskih cesta (revidirano izdanje 2001.).
Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektnom dokumentacijom. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektnom dokumentacijom kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je Izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično
- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova
Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualne potrebne promjene, izmjene i dopune projektne dokumentacije donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i Izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u Građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom Projektanta, Nadzornog inženjera ili odlukom koju je Investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
1.1. | TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA ZA RAD
Obuhvaća mobilizaciju ljudi, opreme i strojeva potrebnih za izvedbu. Slijedi priprema privremenih gradilišnih objekata i putova, privremenih gradilišnih odlagališta i instalacija te nabava i doprema potrebne opreme.
(OTU I st. 0-20)
| Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | GEODETSKI RADOVI
Geodetski radovi pri iskolčenju, iskolčenje i gradenje obuhvaćaju: a) iskolčenje osi prometnica sa čvrstim oznakama na terenu i osiguranje tjemena b) iskolčenje poprečnih proﬁla i iskolčenje kompletne trase c) sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obmuto, za sve vrijeme građenja d) održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje radova investitoru i e) prije početka radova potrebno je "grubo iskolčiti" cijelu situaciju, sve objekte, instalacije i ceste, da se ustanovi točnost parcele i površine za građenje. Rad se mjeri u kompletu.
(OTU I st. 1-02.1)
| Obračun po kompletu geodetskih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
1.3. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim ulicama za vrijeme izvođenja svih radova za cestu. Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: -ova stavka obuhvaća izradu elaborata privremene prometne regulacije za vrijeme gradnje te ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih službi -Postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova svih vrsta, vertikalnih i horizontalnih, prema posebnom projektu reguliranja prometa, koje treba izraditi Izvođač radova -nakon prestanka privremene regulacije prometa oznake vratiti u prvobitno stanje
| Obračun prometne regulacije u kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
1.4. | ZASJECANJE POSTOJEĆEG ASFALTA NA MJESTIMA POPREČNIH KOLNIH PRIKLJUČAKA, KOLNIH PRILAZA I AUTOBUSNOG STAJALIŠTA
Ova stavka obuhvaća piljenje postojećeg asfalta na osi 1 na mjestima popreénih kolnih prikijuéaka. - nabava, doprema i ugradnja polimerizirane brtvenetrake dimenzija 4*1 cm na bazi plimernom modiﬁciranog bitumena, na kontaktima starog i novog kolnika. Brtvenu traku treba ugraditi u potpunosti u skladu sa tehnologijom proizvođača. Debljina asfalta koji se pili iznosi 4 cm i 8 cm. Obračun po m' uključivo rad stroja.
| Rad se obračunava po m' zasjeka. | m' | 266 | 0 | 0
1.5. | STROJNI ISKOP SLOJA ASFALTA POSTOJEĆE PROMETNICE
Strojno glodanje asfaltnih slojeva u sloju debljine do 10.0 cm. Jedinična cijena obuhvaća strojno glodanje asfaltnih slojeva u skladu s projektom kolničke konstrukcije, utovar, odvoz i istovar na manipulativnu površinu za proizvodnju reciklirane mješavine koju osigurava izvoditelj radova u neposrednoj blizini gradilišta.
| Rad se obračunava po m3 iskopanog sloja asfalta. | m3 | 440 | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | kn |  |  | 0

## 2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / kn | Iznos / kn
2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
OPĆA NAPOMENA ZA IZRADU SVIH VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA: Tehnički uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u stavkama troškovnika već su dani u posebnom prilogu Posebni tehnički uvjeti gradnje i Program kontrole i osiguranja kvalitete. Kod sastavljanja Ponude i izvedbe asfalterskih radova u svemu se treba pridržavati posebnih tehničkih uvjeta gradnje iz ovog projekta te Tehničkih uvjeta za asfaltne kolnike Hrvatskih cesta, lipanj 2015., izradili GRF, IGH, Ramtech i TPA. U cijenu mora biti uračunato: - sva potrebna odsijecanja asfalta kao i prskanja podloge - tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštenog poduzeća
2.1. | IZVEDBA IZRAVNAVAJUĆEG NOSIVOG SLOJA AC 22 base 50/70, AG6 M1 d=6.0cm
Izvedbi donjeg nosivog sloja asfaltbetona može se prići nakon ispitanog i po Nadzornom inženjeru preuzetoj i pregledanoj posotjećem kolničkom zastoru. Ova stavka obuhvaća: - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, d=6.0 cm - čišćenje i prskanje podloge za AC 22 base - razastiranje, valjanje i njega AC 22 base Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika HC, lipanj 2015. i prilozima ovog projekta. Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=6.0 cm, sve do potpune pogonske gotovosti.
| Obračun po m2 ugrađenog asfaltbetona. | m2 | 3560 | 0 | 0
2.2. | IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA KOLNIKA OD AC 11 surf 50/70, AG3 M3 eruptivni d=4.0 cm
Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po Nadzornom inženjeru preuzetom AC base. Ova stavka obuhvaća: - dobavu i dopremu asfaltne mješavine - čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton - razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika HC, lipanj 2015. i prilozima ovog projekta. Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=4.0 cm, sve do potpune pogonske gotovosti.
| Obračun po m2 ugrađenog asfaltbetona. | m2 | 3755 | 0 | 0
2.3. | IZRADA OBLOGE BANKINE ŠIRINE 0.50 m UZ PROMETNICU U SLOJU DEBLJINE d=10.0 cm
Dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala granulacije 4/16 cm na bankine uz prometnicu u debljini d=10.0 cm. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom. Stavka sadrži sav materijal i alat potreban za njeno ispunjenje.
| Obračun po m2 uređene bankine. | m2 | 650 | 0 | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: | kn |  |  | 0

## 3._ZAVRSNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena / kn | Iznos / kn
3. | ZAVRŠNI RADOVI
3.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA I ČIŠĆENJE OKOLIŠA
Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, utovar i odvoz viškova materijala, te demontaže, utovar i odvoz privremenih objekata.
(OTU II st. 2-14.)
| Obračun po komadu uređenog gradilišta. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: | kn |  |  | 0

## 4._REKAPITULACIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Ukupna cijena / kn
4. | REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
3. | ZAVRŠNI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO: | 0